上饶市城市燃气安全管理条例

（草案修改稿）

目  录

第一章  总 则

第二章  燃气规划与建设

第三章  燃气经营与服务

第四章  燃气使用

第五章  燃气安全保障

第六章  法律责任

第七章  附 则

第一章  总 则

第一条 【立法目的】为了规范燃气经营与使用，预防和减少燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《城镇燃气管理条例》和有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 【适用范围】本市行政区域内燃气的规划、建设、经营、使用、设施保护、安全保障等相关管理活动，适用本条例。

天然气门站以外的天然气管道输送，燃气的槽车（船舶）运输和码头装卸，燃气作为发电、工业生产原料、切割气的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

第三条 【立法原则】燃气管理应当遵循以人为本、安全第一、预防为主、综合治理、保障供应的原则。

第四条 【管理体制】市、县（市、区）人民政府应当加强对燃气管理工作的领导，建立健全工作协调机制、安全应急处置机制和应急储备制度，及时协调、解决燃气管理工作中的重大事项。

乡镇人民政府、街道办事处应当按照职责，加强对本辖区内燃气管理，协助上级人民政府及其有关部门依法履行燃气管理职责。

村（居）民委员会协助做好燃气管理工作。

第五条 【职责分工】市、县（市、区）人民政府城市管理部门是燃气主管部门，负责本行政区域内的燃气管理工作。

市、县（市、区）人民政府有关主管部门在各自职责范围内做好燃气管理相关工作。

第六条 【燃气行业协会】燃气行业协会应当制定行业行为准则和服务规范，建立行业自律机制，促进燃气经营者提高服务质量和技术水平。

第七条 【安全宣传】市、县（市、区）人民政府有关部门应当定期开展燃气法律、法规宣传教育，普及燃气安全知识，增强社会公众燃气安全意识，提高防范和应对燃气事故能力。

报刊、广播、电视、网站等大众传播媒体应当积极开展安全用气、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传。

第二章  燃气规划与建设

第八条 【燃气规划】市、县（市、区）人民政府城市管理部门应当会同发展改革、自然资源等主管部门，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、能源规划以及上一级燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气发展规划，经本级人民政府批准后实施，并报上一级城市管理部门备案。

经批准的燃气发展规划，不得随意变更；确需变更的，应当按照前款规定的程序报批并备案。

经批准的燃气发展规划应当向社会公布。

任何单位和个人都不得违反规划建设瓶组站、天然气的供应站、气化站等燃气供气设施。

第九条 【燃气工程建设】燃气设施建设工程应当符合燃气发展规划，并依法进行安全评价。

新建住宅区、需改造的老旧小区以及其他需要使用管道燃气的建设项目应当配套建设燃气管道设施，并与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步移交建设档案资料。

第十条 【燃气工程竣工验收】燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第三章  燃气经营与服务

第十一条 【一般经营规定】燃气经营者应当遵守下列规定：

（一）建立并落实企业安全管理制度；

（二）建立健全燃气用户服务档案，对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查，按照国家有关燃气服务标准向用户提供服务，在服务营业场所公示业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准和服务电话等信息；

（三）制定安全用气规则，提供安全咨询服务；

（四）供应的燃气符合国家标准，并向社会公布其组分、热值和压力等指标；

（五）不得向不具备安全条件的用户供气；

（六）不得超越燃气经营许可证规定的经营区域从事燃气经营；

（七）法律、法规的其他规定。

第十二条 【管道燃气经营】管道燃气经营者除遵守本条例第十一条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）按照燃气发展规划和用户需求，制定中长期发展计划，每年向城市管理部门报告发展计划和实施情况；

（二）公布管道燃气报装、改装条件，不得拒绝燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位和个人的报装、改装申请；

（三）设立并公布二十四小时用户服务电话，并为用户缴纳、查询燃气收费和其他服务提供便利；

（四）停气、降压作业后，不得在夜间二十二时至凌晨六时向居民用户恢复供气；

（五）建立并及时更新地下燃气管网地理信息系统，每年向城市管理部门报送燃气管网设施现状图；

（六）法律、法规的其他规定。

第十三条 【瓶装燃气经营一】瓶装燃气经营者除遵守本条例第十一条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）建立气瓶管理台账制度，对自有气瓶应当设置权属单位标记并按照规定标明专用的识别标识，对进出站气瓶实行登记管理；

（二）做好气瓶充装前后的检查，按照安全技术规范要求进行充装，并做好充装和检查记录；

（三）充装燃气质量符合国家标准；

（四）负责气瓶的维护、保养，并按照国家有关规定做好废旧气瓶的回收处理；

（五）不得为报废、改装、超期限未经检验、检验不合格、初次使用或者重新检验后使用未抽取真空的气瓶，或者残液量超过标准的气瓶充装燃气；

（六）不得在不具备安全条件的场所储存燃气；

（七）不得超过供应站等级规定的容积存放瓶装燃气；

（八）不得用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气；

（九）法律、法规的其他规定。

第十四条 【瓶装燃气经营二】瓶装燃气服务点应当符合下列规定：

（一）所在建筑物是不超过三层，耐火等级不低于二级；

（二）距离影剧院、学校、商场和物资仓库、交通通讯枢纽等重要公共场所和重要设施不得少于二十米；

（三）按照规定配备消防器材和防火、防爆设施；

（四）储存的燃气容积总量不得超过0.36立方米，无过夜重瓶；

（五）瓶装燃气经营者与从业人员（包括管理人员和送气人员）订立书面劳动合同；属于劳务派遣人员的，应当与有资质的劳务派遣公司签订劳务派遣协议；

（六）建立统一的供应站（点）管理制度，包括供应站（点）的供用气合同管理制度、安全生产管理制度、用气环境检查制度、安全教育培训制度、服务点从业人员持证上岗制度等；

（七）建立超过检验期限、待检测气瓶和超过使用期限气瓶的登记、管理、处置制度；

（八）不得兼营与燃气无关的业务，不得在瓶装燃气服务点之外设立收集气瓶或者销售瓶装燃气的场所；

（九）法律、法规规定的其他事项。

瓶装燃气服务点应当由瓶装燃气经营者设立，以分支机构名义办理营业执照，并经县（市、区）人民政府城市管理部门核准。

第十五条 【瓶装燃气经营三】瓶装燃气供应实行配送经营。配送瓶装燃气应当遵守下列规定：

（一）送气人员持证上岗，穿着防静电安全服装；

（二）对气瓶实行溯源管理，做到气瓶流转数据的可追溯查询；

（三）在运输、配送瓶装燃气过程中随车携带出库清单；

（四）送气人员负责瓶装燃气的安装，做好查漏等安全检查，并在送气凭证上进行记录，送气凭证至少保存一年。用户要求自行安装的，由用户在送气凭证上签字确认。

燃气经营者委托专业运输单位配送瓶装燃气的，应当加强对配送人员和车辆的管理，明确燃气经营者和专业运输单位双方的安全责任。

第十六条 【车用燃气经营】车用燃气经营者除遵守本条例第十一条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）对汽车加气前，主动提示驾驶员将加气车辆熄火并在车旁监护，乘客离车到安全区域等候；

（二）加气前检查汽车储气瓶、车载储气瓶组以及装置状况；

（三）不得充装无气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的车用气瓶；

（四）未经许可不得充装车用气瓶以外的其他装置；

（五）不得在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷击天气等危险情况下加气或者卸气；

（六）储气瓶拖车或者槽车在划定的区域内停放，站内拖车或者槽车储气瓶（罐）总容量不得超过核定的容量；

（七）安装并定期检验燃气泄漏报警系统；

（八）法律、法规的其他规定。

第十七条 【燃气价格】燃气经营者应当依照价格管理的有关规定，将燃气价格、服务项目、收费标准、服务规范等向燃气用户明示并向社会公开。

管道燃气价格、管道燃气经营者提供的燃气经营相关服务价格，应当执行价格主管部门的规定。价格主管部门制定和调整管道燃气价格、服务价格，应当进行价格（成本）调查，征求管道燃气用户、管道燃气经营者和有关方面的意见；调整居民生活用管道燃气价格，应当组织听证。

瓶装燃气经营者应当根据购销成本合理确定燃气销售价格，不得串通涨价、变相涨价、哄抬价格或者实施其他价格违法行为。

第十八条 【年度报告制度】已取得燃气经营许可证的燃气经营者，应当每年向发证部门报送上一年度企业年度报告。当年设立登记的企业，自下一年起报送企业年度报告。

第四章  燃气使用

第十九条 【燃气开户安全检查】燃气经营者受理非居民用户用气开户申请的，应当对其用气环境进行安全检查；有下列情形之一的，燃气经营者不得与其签订供用气合同，不得供气：

（一）用气场所为违法建设的；

（二）拒绝安全检查，或者经安全检查，用气场所、燃气设施或者用气设备不符合安全用气条件的；

（三）用气场所未安装燃气泄漏报警装置的。

第二十条 【燃气用户遵守规定】燃气用户应当遵守下列规定：

（一）遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶；

（二）发现燃气泄漏或者燃气设施存在安全隐患等情况及时向燃气经营者或者城市管理部门、公安机关、消防救援机构报告；

（三）配合燃气经营者工作人员进行安全检查；

（四）非居民用户落实燃气安全管理制度，操作管理人员接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的安全操作技能和燃气安全知识。

（五）其他有关安全用气的规定。

第二十一条 【一般使用安全规定】燃气用户不得有下列行为：

（一）初装、改装管道燃气用户未经燃气经营者同意自行开通点火；

（二）将安装有燃气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违反安全用气规定的场所；

（三）将管道燃气设施砌入墙体或者采取可能影响管道燃气设施安全的其他方式遮盖、隐蔽管道燃气设施；

（四）使用不符合国家规定的燃气燃烧器具，与燃气气源不相适配或者已超出使用年限的燃气器具、连接器；

（五）实施影响燃气计量表正常使用的行为；

（六）非居民用户在燃气设施的专用房间内堆放易燃易爆物品、居住、办公和使用明火；

（七）私自排放气瓶内燃气、残液或者利用气瓶互相倒灌；

（八）使用明火检查泄漏；

（九）胶管有接口、穿墙过屋或者长度超过二米使用燃气的；

（十）其他危害公共安全和公共利益的燃气使用行为。

第二十二条 【特定行业安全使用规定】宾馆、餐饮行业燃气用户除遵守本条例第二十一条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）不得在地下室、半地下室、人员密集场所的用餐区、城区范围内建筑面积三百平方米以上餐饮场所的厨房等不具备安全条件的场所使用瓶装燃气；

（二）按照有关规定安装符合国家质量、计量标准的可燃气体浓度报警等安全装置，配备干粉灭火器等消防器材和设施，并保障其正常使用；

（三）制定燃气安全应急处置方案，定期进行燃气安全检查。

第二十三条 【安全责任划分】管道燃气经营者对其供气范围的市政燃气设施，建筑区划内居民用户业主专有部分以外的燃气设施，包括燃气引入管、立管、表前阀门（含公用阀门）、燃气计量器具和计量器具前支管以及相关管道承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。

燃气居民用户对燃气燃烧器具以及连接胶管承担维修管理责任。

第五章  燃气安全保障

第二十四条 【部门职责】市、县（市、区）人民政府城市管理部门负责组织编制和实施燃气发展规划，建立完善相关管理制度，对燃气经营者有关经营行为进行监督检查。

市、县（市、区）人民政府有关部门在各自职责范围内，负责下列燃气安全管理工作：

（一）应急管理部门负责履行安全生产综合监管职能，依法依规指导协调和监督负有燃气管理职责的部门安全生产监督管理工作；根据授权或者委托，组织开展燃气事故调查；

（二）消防救援机构负责会同有关部门对城镇燃气企业遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；组织和指挥城镇燃气火灾事故扑救工作，参加其它燃气灾害事故的应急救援处置；

（三）市场监督管理部门负责对压力容器（含储罐、充装站范围内的液化气气瓶）、压力管道等特种设备及相关仪表的安全监察，对燃气质量和计量、燃气价格、燃气燃烧器具及相关附件产品质量等情况进行监督检查；

（四）交通运输主管部门负责加强对从事城镇燃气运输的危险货物运输企业、车辆、船只的监管，按职责对城镇燃气经道路、水路等运输环节进行管控，依法打击非法运输城镇燃气的行为；

（五）公安机关负责配合有关部门指导、督促燃气经营者落实单位内部安全防范措施和开展城镇燃气安全整治，依法查处危害公共安全的非法存储、销售、运输、盗用燃气和破坏燃气设施等违法犯罪行为；

（六）发展改革主管部门负责城市供气设施项目核准工作，牵头协调天然气产供储销体系建设，负责制定和调整燃气价格政策，发布重大价格信息；

（七）工业信息化主管部门负责民爆、军工、民机、民船等行业的用气监管，督促加强用气管理，落实安全防范措施；

（八）自然资源主管部门负责统筹保障城镇燃气用地工作，统筹城镇燃气建设场（站）的规划、选址工作，对燃气工程规划实施监督管理；

（九）住房城乡建设主管部门负责对城镇燃气建设工程项目的质量安全监管、消防设计审查和消防验收（备案）、施工许可管理和竣工验收备案工作；

（十）商务主管部门配合有关部门督促使用瓶装液化石油气的餐饮经营者加强安全管理，落实安全防范措施；

（十一）其他有关部门按照各自职责，共同做好燃气管理工作。

第二十五条 【燃气安全执法保障】城市管理部门和其他有关部门实施燃气监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入现场检查，查阅、复制有关文件和资料；

（二）询问相关人员，要求被检查的单位和个人就有关问题作出说明，制作笔录；

（三）对检查中发现的违法违规行为，当场予以纠正或者要求限期改正；

（四）扣押违法使用的气瓶；

（五）法律、法规规定的其他措施。

有关单位和个人对监督检查应当予以支持、配合，不得拒绝、阻扰。

第二十六条 【燃气安全应急预案】市、县（市、区）人民政府城市管理部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，报本级人民政府批准。

城市管理部门和应急管理、市场监督管理、交通运输、公安、消防救援等有关部门和机构应当建立健全燃气安全预警联动机制，整合信息资源，开展风险分析、评估和预测，对突发燃气事故做到及时报告、及时处置。

第二十七条 【燃气经营者安全管理责任】燃气经营者应当遵守有关安全生产的法律、法规，执行国家技术标准和安全管理规定，并履行下列安全管理责任：

（一）实行安全生产标准化建设，建立安全生产责任制度，健全安全评估和风险管理体系；

（二）制定燃气安全事故的应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练；

（三）设立燃气设施的运行、维护和抢修部门，建立抢险队伍，配备专职安全管理人员，对从业人员进行安全生产教育和培训；

（四）向社会公布抢险抢修电话，实行二十四小时值班制度；

（五）按照规定设置燃气设施的保护装置和安全警示标志；储配站、门站、气化站、液化气站、加气站、调压站等场所应当安装使用视频监控系统；

（六）建立健全燃气设施监测、检查和养护制度，配备专业检测设备，运用物联网、互联网等信息技术手段，按照国家标准对燃气设施进行巡查、监测、维护、保养、检验、检修、更新改造，发现安全事故隐患的，及时进行处理。

第二十八条 【燃气安全抢险抢修】任何单位和个人对燃气安全事故隐患和妨害燃气安全违法行为，有权向城市管理、消防救援等有关部门和机构报告或者举报。

村（居）民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者妨害燃气安全违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

燃气经营者接到安全隐患报告应当立即派出专业技术人员和抢险抢修人员及时到达现场实施抢险抢修作业或者排查鉴定安全隐患。经现场排查鉴定的安全隐患属于一般维修的，应当在二十四小时内派出维修人员维修。燃气经营者未能及时到达现场处置事故或者排查鉴定安全隐患的，用户可以向城市管理部门投诉举报。

燃气经营者应当在接到燃气泄漏或者可能因燃气泄漏引发火灾、爆炸等事故的报告后，立即向消防救援、城市管理、应急管理等有关部门和机构报告。

燃气经营者因发生燃气安全事故，执行抢险抢修任务，可以依法拆除妨碍作业的其他设施、建筑物、构筑物和室内遮挡包裹燃气管线、设施的装饰装修物品。造成财产损失的，事故责任方负责赔偿。

燃气经营者组织抢险、抢修时，可以先行采取必要的应急处置措施，有关单位和个人应当予以配合。

第二十九条 【燃气安全应急指挥】市、县（市、区）人民政府按照应急处置预案统一指挥、分级处置燃气安全事故。

燃气经营者应当配合燃气安全事故调查并给予技术支持。

有关当事人对事故原因有争议的，可以委托具有相应资质的技术鉴定机构进行技术鉴定。对责任的承担有争议的，可以依法向人民法院提起诉讼。

第三十条 【燃气设施安全范围】城市管理部门应当会同自然资源等有关主管部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的活动。

第三十一条 【施工燃气安全保护】建设工程施工不得影响燃气设施安全。

建设单位在开工前，应当查明施工区域内地下燃气管道设施情况。燃气经营者以及其他有关部门和单位应当及时提供地下燃气管道线路图纸和相关资料。

建设工程施工范围内有地下燃气管道等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。未制定燃气设施保护方案、未采取相应保护措施或者燃气经营者无专业人员现场指导进行施工的，监理单位应当责令停工，并向城市管理部门报告。

第三十二条 【燃气安全定期检查】燃气经营者应当每年对非居民用户进行不少于两次上门免费安全检查，对居民用户不少于一次上门免费安全检查，将检查结果告知用户，并做好安全检查记录。

因用户原因无法进行安全检查的，应当做好记录，并以书面形式告知用户另行约定安全检查时间。

燃气用户无正当理由连续拒绝管道燃气经营者入户检查达两次以上的，经燃气经营者书面告知燃气用户后仍拒绝检查的，可以采取暂时停止供气的措施。

燃气用户所在地的街道办事处、乡镇人民政府、村（居）民委员会和物业服务企业应当协助燃气经营者做好燃气入户安全检查工作。

发现安全隐患的，燃气经营者应当及时告知燃气用户并督促燃气用户进行整改。用户不及时进行整改或者拒绝整改的，应当承担相应责任。

第三十三条 【重大安全隐患停气】燃气经营者发现用户存在下列重大安全隐患且不能及时整改到位的，应当采取停止供气措施：

（一）燃气设施漏气的；

（二）燃气管道末端未设有效封堵的；

（三）使用不符合国家规定的燃气热水器、燃气热水器未装烟道或者烟道未出户或者烟道破损、无熄火保护装置燃烧器具；

（四）将装有燃气管道、设备的房间改为可明火作业以外的其他生活空间；

（五）存在其他重大安全隐患且不能及时整改到位的情形。

燃气经营者采取停止供气措施，有关单位或者个人拒绝或者阻挠的，燃气经营者可以要求公安机关协助，并报告城市管理部门，公安机关应当予以协助。

安全隐患整改到位后，燃气经营者应当在保证安全的前提下及时恢复供气。

第三十四条 【燃气设施使用安全】燃气设施达到设计使用年限、遭遇重大自然灾害、腐蚀损坏严重或者发生较大以上事故的，燃气经营者应当组织安全评价，并根据评价结果采取维护、更新改造和报废等措施。

管道燃气经营者应当对停止运行、封存、报废的燃气管道等采取必要的防护措施，消除安全隐患，并书面报告城市管理部门。

第六章  法律责任

第三十五条 【对燃气经营者违反一般经营规定的处罚】违反本条例第十一条第五项规定，向不具备安全条件的用户供气的，由城市管理部门责令限期改正，处一万元以上二万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上五万元以下罚款。

违反本条例第十一条第六项规定的，由城市管理部门责令限期改正，处三万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第三十六条 【对未建立并及时更新地下燃气管网地理信息系统的处罚】违反本条例第十二条第五项规定，未建立并及时更新地下燃气管网地理信息系统的，由城市管理部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十七条 【对瓶装燃气经营者违反规定的处罚】违反本条例第十三条第一项规定，对自有气瓶不按照规定标明专用的识别标识的，由城市管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处每瓶一百元罚款。

违反本条例第十三条第三项、第五项规定的，瓶装燃气经营者有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，并按照下列规定予以处罚：

（一）给为报废、改装、超期限未经检验、检验不合格、初次使用或者重新检验后使用未抽取真空的气瓶充装燃气的，处二万元以上二十万元以下罚款，并对报废、改装、检验不合格的气瓶予以没收；对超期限未经检验的气瓶，责令限期检验，逾期不检测或者检测不合格的，予以没收。

（二）充装燃气质量不符合国家标准，处违法销售产品（包括已售出和未售出的产品）货值金额等值以上三倍以下的罚款，有违法所得的，并处没收违法所得。

违反本条例第十三条第六项至第八项规定的，由城市管理部门处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第三十八条 【对瓶装燃气服务的违反规定的处罚】违反本条例第十四条第一款第三项规定的，由消防救援机构责令限期改正；逾期未改正的，处以二万元以上十万元以下的罚款。

违反本条例第十四条第一款第四项规定的，由城市管理部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例第十四条第一款第八项规定的，由城市管理部门责令限期改正，没收气瓶与其他兼营物品以及工具；有违法所得的，没收违法所得，并处以五万元以上十万元以下的罚款。

第三十九条 【对未实行瓶装燃气配送经营的处罚】违反本条例第十五条规定，未实行瓶装燃气配送经营的，由城市管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第四十条 【对车用燃气经营者违反规定的处罚】违反本条例第十六条第三项、第四项规定的，由城市管理部门责令改正，并处五千元以上二万元以下罚款。

违反本条例第十六条第五项至第七项规定的，由城市管理部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款。

第四十一条 【对不符合安全条件场所违规供气的处罚】违反本条例第十九条规定的，由城市管理部门责令限期改正，处二万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第四十二条 【对燃气用户违反使用规定的处罚】违反本条例第二十一条第一项至第九项规定的，由城市管理部门责令限期改正；逾期未改正的，对非居民用户可以处五千元以上五万元以下罚款；对居民用户可以处二百元以上一千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第四十三条 【对燃气经营者不履行安全管理责任的处罚】违反本条例第二十七条第二项规定，未制定燃气安全事故应急预案并定期组织应急预案演练的，由城市管理部门责令限期改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。

违反本条例第二十七条第四项规定，未实行二十四小时值班制度的，由城市管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一千元以上一万元以下罚款。

第四十四条 【对违反施工燃气安全规定的处罚】违反本条例第三十一条规定，未与燃气企业签订燃气管道以及设施保护协议擅自进行施工作业的，由城市管理部门责令其停止作业，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处五万元以上十万元以下罚款；造成燃气设施损坏的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十五条 【对违反上门免费安全检查规定的处罚】违反本条例第三十二条规定，燃气经营者未按照要求进行年度上门免费安全检查的，由城市管理部门责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。

第四十六条 【对停止运行、封存、报废的燃气管道未采取必要防护措施的处罚】违反本条例第三十四条第二款规定，未对停止运行、封存、报废的燃气管道采取必要的防护措施的，由城市管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

第四十七条 【问责条款】燃气管理有关部门及其工作人员在工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十八条 【转致规定】违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，适用其规定。

第七章  附  则

第四十九条 【施行日期】本条例自    年  月  日起施行。